Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра И, број 9,

34 310 Топола

Број: 404-1-3/2015-03

Дана: 25.05.2015.г.

Т О П О Л А

PITANJA

1.

Uvidom u tehnicku specifikaciju trazene kamere i pretreagom na internetu, nismo u mogucnosti da na svetskom trzisu pronadjemo model koji bi odgovarao trazenim specifikacijama !

Molimo Vas da nas uputite u projektovani model kamere kako bi shvatili zadatak i potpunosti.

Posto je nacin dodeljivanja tendera najniza cena, sve informacije koje mogu doprineti nasoj kvalitetnoj ponudi su nam veoma bitne pa vas molim za precizan odgovor.

2.

U vezi ugovora, na strani 25 konkursne dokumentacije, Obrazac br.12 – delu Predmet ugovora, prvi stav, poslednja recenica izmedju ostalog stoji citiram: „при коришћењу услуге видео надзора и одржавање система у периоду од три године од дана закључења уговора“.

Pitanje je – da li potencijalni ponudjac treba da ponudi USLUGU Video nadzora ?

U istom dokumentu u delu OBAVEZE IZVRSIOCA u stavu dva pod osam stoji citiram: „своју телекомуникациону мрежу, неопходну за коришћење система видео надзора, одржава у исправном стању, у складу са техничким прописима и стандардима, у циљу непрекидног и неометаног коришћења система видео надзора од стране наручиоца“.

Pitanje je: da li ponudjac treba da poseduje sopstvenu infrastrukturu ili je tender namenjen ponudjacu koji vec ima svoju infrastrukturu a sto se uz „uslugu“ iz prethodnog pitanja moze lako zakljuciti ?

Takodje, u istom stavu i delu pod 12 stoji: „врши и друге послове од значаја за правилно и несметано функционисање Услуге“

Postavlja se pitanje koje usluge ?

Na sledecem broju 13 se takodje spominje naplacivanje USLUGE korisnikiu.

Koju uslugu je potrebno fakturisati korisniku ? Ukoliko je to usluga iz prvog ili drugog pitanja, postavlja se novo pitanje:

Da li je ovo tender za nabavku USLUGE ili opreme i radova.

Da se ne ponavljam, ali i na broju 14 je identican problem - USLUGA!

3.

Posto odgovori nisu dovoljno precizni radi pripreme najpovoljnije ponude moram da postavim dodatna pitanja:

1.       Iz vaseg odgovora u vezi konektivnosti kamera, da li mozete nabrojati broj bezicnih linkova te opisati koji su to linkovi, dajem primer: „Link 1 – rastrsnica 1 – policijska stanica“.

2.       Posto je maksimalna udaljenost za bezicne uredjaje oko 400m u odnosu na udaljenost objekata, da li je dozvoljeno da ponudjac ponudi opremu koja ce pruziti dovoljan kapacitet linka i vezu za prenos podataka za zahtevanu opremu a ne koriscenje maksimalnih snaga predajnika posto je to generalno i preporuka Republicke Agencije za Telekomunikacije a u cilju smanjenja nepotrebnog zracenja. Napominjem da je maksimalno dozvoljena snaga pet puta manja od zahtevane u tenderu a dovoljna za ostvarenje bezicnih linkova od preko 20km sto je mnogo vise u odnosu na duzinu linka u vasem slucaju od oko 400m?

4.

U delu konkursne dokumentacije „TEHNICKI USLOVI“

Posebno tacka 3.2 i 3.3 veliki deo uslova koji se zahtevaju nisu primereni radovima predvidjenim za ovaj tender posto ima preko 50% neispravnosti, molim da ga u potpunosti revidirate a u smislu svodjena da USLOVE prilagodne tenderskom zahtevu.

5.

"Tehnička specifikacija, navedena u konkursnoj dokumentaciji, je nejasna i neprecizno definisana, ista nije razumljiva, te time onemogućava ponuđače da prirpreme odgovarajuće ponude.

Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da svim ponuđačima, poštujući načelo zakona o javnim nabavkama o jednakosti ponuđača i obezbeđivanju konkurencije, morate obezbediti dostupnost Glavnog projekta sistema video nadzora na raskrsnicama u Topoli sa svim pratećim izmenama, a na osnovu koga je tehnička specifikacija izrađena, u skladu sa Vašim navodima.

Navedeni Glavni projekat je upravo neophodan kako bi se videli projektni zahtevi, te kako bi svi zainteresovani ponuđači bili u mogućnosti da pripreme odgovarajuće ponude, čime bi bilo obezbeđeno načelo jednakosti ponuđača. Ovako definisanom tehničkom specifikacijom, bez omogućavanja uvida u Glavni projekat, onemogućavaju se ponuđači da učestvuju u postupku javne nabavke, što takođe dovodi i do povrede načela konkurencije.

Osim toga, smatramo da u konkretnoj situaciji, morate dozvoliti i drugačije tehničke specifikacije, a u koje u potpunosti odgovaraju, odnosno ispunjavaju tražene karakteristike i funkcionalne zahteve.

Imajući u vidu navedeno, pitanja su:

1. Kada će Glavni projekat sa pratećom dokumentacijom biti dostupan svim ponuđačima (a ne samo izabranom) i na koji način, a da vreme i način omoguće svim ponuđačima pripremu odgovarajuće ponude?

2. Da li će biti prihvaćene drugačije tehničke specifikacije, a koje u potpunosti ispunjavaju tražene karakteristike i funkcionalne zahteve?"

ОДГОВОРИ

1. Ponuđena kamera treba da bude istih ili boljih karakteristika od modela projektovane kamere.

Projektovani model kamere je DAHUA ITC523-CEVRB3A-A.

2. Uslugu video nadzora koristi Narucilac a Izvrsilac obezbedjuje nakon uspostavljanja sistema - tehnicku podrsku pri koriscenju sistema I odrzavanje u periodu od tri godine.

Predmet javne nabavke je kupovina opreme za uspostavljanje sistema video nadzora sa uslugom postavljanja, povezivanja i održavanja sistema, koja se sastoji od isporuke opreme za uspostavljanje sistema video nadzora na lokacijama propisanim konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, povezivanje uređaja za video nadzor na dve utvrđene lokacije Naručioca u cilju prenosa podataka i usluge tehničke podrške Naručiocu I odrzavanja sistema u periodu od tri godine od dana uspostavljanja sistema. Kompletnu infrastrukturu i saglasnosti nadleznih organa obezbedjuje Izvrsilac. Sva oprema ostaje u vlasnistvu Narucioca po isteku ugovora. Izvrsilac je u obavezi za vreme trajanja ugovora da vrši i druge poslove od značaja za pravilno i nesmetano funkcionisanje Usluge-sve sto je potrebno da sistem besprekorno fukcionise. U svojoj ponudi ponudjaci daju cenu za sve napred navedeno, a placanje ce se vrsiti na nacin utvrdjen ugovorom koji je sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu nabavku.

3. Ponuđaču je dozvoljeno da ponudi opremu koja ima dovoljan kapacitet linka za prenos podataka.  U tenderskoj dokumentaciji je specificirana oprema za bežični prenos sa maksimalnom mogućom snagom. Projektovana oprema ima mogućnost softverskog podešavanja i ograničavanja  izlazne snage, tako da se oprema može podesiti da maksimala snaga ne prelazi maksimalno propisanu snagu od RATEL-a, a da zadovoljava kapacitet linka za prenos podataka.

4. Uslovi u konkursnoj dokumentaciji su dati u opštem smislu i treba ih se pridržavati samo za instalaciju i sisteme koji su predviđeni javnom nabavkom. Ostali uslovi su navedeni u slučaju potencijalnih naknadnih projekata na sistemu tehničke zaštite. U svakom slučaju Izvođač je dužan da sve radove izvede po pravilima struke.

5. Narucilac je u postupku javne nabavke obezbedio transparentnost i konkurentnost objavljivanjem oglasa za predmetnu javnu nabavku na Portalu javnih nabavki, internet stranici i Portalu sluzbenih glasila RS, kao i jednakost ponudjaca jer je svim ponudjacima dostupna ista konkursna dokumentacija koja je dovoljna  za pripremanje ponude.

Ponude sa svim traženim karakteristikama i funkcijama će biti prihvaćene, ali pri tome nije moguće davati opcije sa promenama količina opreme, funkcionalnosti i samog tehničkog rešenja.Pri tome treba voditi računa da svi traženi proizvodi deo jednog sistema, gde svaki proizvod treba da zadovoljava sve tražene karakteristike.