| Република Србија Општинска управа општине Топола Одељење за инспекцијске послове и инвестиције Комунална инспекција | КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-4 Одржавање кућних канализационих инсталација |
| --- | --- |
| Правни основ Одлука о водоводу и канализацији (“Сл. Гл. СО Топола” број 14/2012, 5/2014 и 5/2017) |
| ПОДАЦИ О НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ |
| Надзирани субјекат_________________________________________________________________________________ Матични број:_____________ ПИБ: _____________________ Седиште:_____________________________________ Одговорно лице: ______________________________ ЈМБГ:______________________________________________ Адреса пребивалишта:_____________________________________________________________________________________ Лице које је присутно прегледу:______________________________________ конт. Тел_________________________ Локација предмета контроле: ______________________________________________________________________________________ |
| Редни бр. | Питање | Одговор |
|  |  | ДА | НЕ | бодови |
| 1 | Има одобрење за прикључак на канализациону мрежу | O Да -40 | O Не-0 |  |
| 2 | Прикључен у складу са техничким условима комуналног предузећа | O Да -20 | O Не-0 |  |
| 3 | Има трајни канализациони прикључак | O Да -10 | O Не-0 |  |
| 4 | Прво ревизионо окно на свом поседу | O Да -10 | O Не-0 |  |
| 5 | Ревизионо окно водонепропусно | O Да -10 | O Не-0 |  |
| 6 | У ревизионом окну уграђене ливене пењалице | O Да -10 | O Не-0 |  |
| 7 | Ревизионо окно има прописан поклопац | O Да -10 | O Не-0 |  |
| 8 | Не дозвољава другим лицима да, преко свог ревизионог окна, прикључе на канализацију без сагласности комуналног предузећа | O Да -10 | O Не-0 |  |
| 9 | Не користи јавну фекалну канализацију за одвођење атмосферских вода | O Да -10 | O Не-0 |  |
| 10 | Не упушта у јавну канализацију материје које ометају протицање отпадних вода или које могу оштетити јавну канализацију | O Да -10 | O Не-0 |  |
| 11 | Кроз прво ревизионо окно не поставља било које друге инсталације | O Да -10 | O Не-0 |  |
| 12 | При испуштању отпадних вода придржава се Одлуке о санитарно техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију | O Да -10 | O Не-0 |  |
| 13 | Стара се о одржавању унутрашње (кућна) канализације укључујући и прво окно | O Да -10 | O Не-0 |  |
| 14 | Дозвољава приступ у свој посед радницима комуналног предузећа ради контроле исправности унутрашњих инсталација и првог ревизионог окна | O Да -10 | O Не-0 |  |
| 14 | Плаћа накнаду за одвођење отпадних вода према обиму пружене услуге | O Да -10 | O Не-0 |  |

Напомена

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА

| УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА | 190 |
| --- | --- |
| УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА |  |

| СТЕПЕН РИЗИКА | НЕЗНАТАН | НИЗАК | СРЕДЊИ | ВИСОК | КРИТИЧАН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БРОЈ БОДОВА | 161-190 | 131-160 | 101-130 | 61-100 | 60 и мање |

| Степен ризика у односу на остварени број бодова | Критичан O |
| --- | --- |
|  | Незнатан O |
|  | Низак O |
|  | Средњи O |
|  | Висок O |

| Контролна листа сачињена | Датум |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Време |  |

Надзирани субјект                                     М.П                              Комунални инспектор и инспектор 	   							                                    за заштиту животне средине

____________________________                                                                             ________________________________