Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра И, број 9,

34 310 Топола

Број: 404-1-3/2015-03

Дана: 21.05.2015.г.

Т О П О Л А

ПИТАЊА

1.

-Конкретно решење које тражите у ЈН је застарело, сама компанија која производи то решење има новије решење и оно је различито од траженог у овој техничкој документацији.
- Увидом у главни пројекат/елеборат бисмо имали тачнију слику како бисмо доставили бољу понуду те вас молимо да исти допустите свим заинтересованим странама право на увид
- Да ли постоји процењена вредност ЈН ? ако се зна која је ?

2.

Из техничке спецификације немогуће је сагледати какве су међусобне интер конекције те локацију надзорног центра.

1.       Да ли нам можете речи где се налази надзорни центар (координате) или адреса?

2.       Да ли су раскрснице повезане међусобно или је свака раскрсница независно повезана са надзорним центром ?

3.       Да ли је камера која снима целу раскрсницу независном „оптичком“ везом повезана са надзорним центром ?

У спецификацији за бежичне ликове навели сте: „Спољашњи Хи Поwер wирелесс уређај,поседује уграђену дуал поларисану антену снаге 13дБи, угао покривања 90° ,снага 1300мW,фреквенција 5ГХз.Гигабит порт,ПоЕ,24В адаптер.“

Законом о радио комуникацијама ова опрема није дозвољена !!!

Да појасним: укупно дозвољена снага на антенском излазу законом је ограничена на следеће вредности имајући у обзир употребљену фреквенцију:

-5725-5875 МХз (маx е.и.р.п 36дБм и 23дБм/МХз маx  средња е.и.р.п. густина снаге)

Из овог долазимо до Вашег захтева где је излазна снага траженог уређаја 1300мW или 31дБм што са снагом захтеване антене од 13 дБм чини укупно 44 дБм што је 25,12W а што је за 21,12 W преко дозвољене законске регулативе.

ОДГОВОРИ

1. Решење које се тражи тендерском документацијом није застарело већ је савремено и функционише  у свим временским условима.

Главни пројекат ћемо доставити изабраном понуђачу.

Процењена вредност јавне набавке је 12.500.000,00 динара без пдв-а.

2. Надзорни центар се налази у П.С Топола, Булевар Краља Александра I   бр.11.

Раскрснице су повезане и међусобно и са надзорним центром.

Да, камера је повезана независним оптичким линком са надзорним центром.

Понуђач је у обавези да понуди законски дозвољени  тип бежичног линка, па ће се прихватити линкови са приблизно једнаком снагом, али у границама прописаних законских вредности.